## Slide 1
01
СПЕКТРЫ И КРИВЫЕ
Спектры и
экспериментальные
кривые
От калибровки до воспроизводимой серии измерений
Chart: интенсивность
| 400 | 431.8 | 463.6 | 495.5 | 527.3 | 559.1 | 590.9 | 622.7 | 654.5 | 686.4 | 718.2 | 750 | 781.8 | 813.6 | 845.5 | 877.3 | 909.1 | 940.9 | 972.7 | 1004.5 | 1036.4 | 1068.2 | 1100 | 1131.8 | 1163.6 | 1195.5 | 1227.3 | 1259.1 | 1290.9 | 1322.7 | 1354.5 | 1386.4 | 1418.2 | 1450 | 1481.8 | 1513.6 | 1545.5 | 1577.3 | 1609.1 | 1640.9 | 1672.7 | 1704.5 | 1736.4 | 1768.2 | 1800
спектр | 0.254 | 0.282 | 0.224 | 0.282 | 0.273 | 0.242 | 0.337 | 0.399 | 0.632 | 0.954 | 0.967 | 0.807 | 0.559 | 0.357 | 0.405 | 0.459 | 0.58 | 0.859 | 1.055 | 1.275 | 1.415 | 1.298 | 1.161 | 0.93 | 0.662 | 0.568 | 0.451 | 0.413 | 0.524 | 0.611 | 0.865 | 1.143 | 1.2 | 1.168 | 0.94 | 0.668 | 0.583 | 0.477 | 0.452 | 0.507 | 0.453 | 0.491 | 0.523 | 0.473 | 0.539
Лекция · 28 слайдов
Notes: Кривая на обложке построена по иллюстративным данным.

## Slide 2
02
ОБЩИЙ WORKFLOW
ПЯТЬ СТАДИЙ
Единый workflow обработки измерений
1
Калибровка
2
Предобработка
3
Признаки
4
Контроль качества
5
Неопределённость
Каждая стадия меняет не только вид данных, но и итоговую неопределённость признаков.
Параметры обработки фиксируют до сравнения образцов

## Slide 3
03
КАЛИБРОВКА
ДО ПРЕДОБРАБОТКИ
Калибровка оси и интенсивности
Chart: физическая координата
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
идеальная шкала | 4 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 94
калиброванные точки | 4.2 | 12.7 | 22.1 | 31.4 | 39.8 | 49.1 | 57.9 | 67.3 | 75.8 | 85.2 | 94
Ось x
Эталонные линии связывают отсчёт прибора с длиной волны, частотой, временем или деформацией.
Ось y
Темновой сигнал, холостой опыт и стандарт задают ноль, чувствительность и рабочий диапазон.
Notes: Иллюстративные данные. Общие принципы калибровки и неопределённости: https://www.physics.nist.gov/cuu/pdf/tn1297.pdf

## Slide 4
04
КАЛИБРОВКА
МИНИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ФАЙЛА
Данные и метаданные измерения
Поле | Пример | Зачем хранить
x | см⁻¹, с, с⁻¹ | физическая координата
y | интенсивность, G′, η | измеряемый отклик
единицы | мВт, °C, мм | сопоставимость серий
режим | экспозиция, геометрия | воспроизводимость
образец | ID, партия, повтор | группировка и аудит
Проверки при чтении
монотонность x
единицы и десятичный разделитель
пропуски и насыщение
дубликаты точек
Имя файла не заменяет метаданные

## Slide 5
05
ОБЩИЙ WORKFLOW
ДО ОБРАБОТКИ СЕРИИ
Контроль качества и неопределённость планируют заранее
1
Калибровка
2
Предобработка
3
Признаки
4
Контроль качества
5
Неопределённость
Контроль качества
стандарт и холостой опыт
границы насыщения
остатки модели
правила отклонения файла
Неопределённость
повторяемость измерения
чувствительность к параметрам
ковариация аппроксимации
вариация между образцами
Notes: NIST guidance on evaluating and expressing measurement uncertainty: https://www.physics.nist.gov/cuu/pdf/tn1297.pdf

## Slide 6
06
РАЗДЕЛ
01
Предобработка
Фон, шум и сохранение формы сигнала

## Slide 7
07
КОРРЕКЦИЯ ФОНА
БАЗОВАЯ ЛИНИЯ
Фон смещает высоту и площадь пиков
Chart: интенсивность
| 400 | 431.8 | 463.6 | 495.5 | 527.3 | 559.1 | 590.9 | 622.7 | 654.5 | 686.4 | 718.2 | 750 | 781.8 | 813.6 | 845.5 | 877.3 | 909.1 | 940.9 | 972.7 | 1004.5 | 1036.4 | 1068.2 | 1100 | 1131.8 | 1163.6 | 1195.5 | 1227.3 | 1259.1 | 1290.9 | 1322.7 | 1354.5 | 1386.4 | 1418.2 | 1450 | 1481.8 | 1513.6 | 1545.5 | 1577.3 | 1609.1 | 1640.9 | 1672.7 | 1704.5 | 1736.4 | 1768.2 | 1800
исходный сигнал | 0.254 | 0.282 | 0.224 | 0.282 | 0.273 | 0.242 | 0.337 | 0.399 | 0.632 | 0.954 | 0.967 | 0.807 | 0.559 | 0.357 | 0.405 | 0.459 | 0.58 | 0.859 | 1.055 | 1.275 | 1.415 | 1.298 | 1.161 | 0.93 | 0.662 | 0.568 | 0.451 | 0.413 | 0.524 | 0.611 | 0.865 | 1.143 | 1.2 | 1.168 | 0.94 | 0.668 | 0.583 | 0.477 | 0.452 | 0.507 | 0.453 | 0.491 | 0.523 | 0.473 | 0.539
оценка фона | 0.254 | 0.256 | 0.259 | 0.262 | 0.265 | 0.268 | 0.271 | 0.275 | 0.278 | 0.282 | 0.286 | 0.29 | 0.294 | 0.299 | 0.304 | 0.308 | 0.313 | 0.318 | 0.324 | 0.329 | 0.335 | 0.34 | 0.346 | 0.352 | 0.358 | 0.365 | 0.371 | 0.378 | 0.385 | 0.392 | 0.399 | 0.407 | 0.414 | 0.422 | 0.43 | 0.438 | 0.446 | 0.454 | 0.463 | 0.471 | 0.48 | 0.489 | 0.498 | 0.508 | 0.517
после вычитания | 0 | 0.026 | -0.035 | 0.02 | 0.008 | -0.025 | 0.066 | 0.124 | 0.354 | 0.672 | 0.68 | 0.517 | 0.264 | 0.058 | 0.101 | 0.15 | 0.266 | 0.54 | 0.731 | 0.946 | 1.081 | 0.957 | 0.815 | 0.578 | 0.303 | 0.204 | 0.08 | 0.034 | 0.139 | 0.219 | 0.466 | 0.737 | 0.786 | 0.746 | 0.511 | 0.23 | 0.137 | 0.023 | -0.011 | 0.036 | -0.027 | 0.002 | 0.025 | -0.035 | 0.022
Фон описывает медленную составляющую, а не нижнюю огибающую любой ценой.
проверять края диапазона
не вычитать широкую полосу
хранить оценённый фон
Ошибка фона переходит в площадь полосы
Notes: Иллюстративные данные. Обзор классов алгоритмов коррекции фона: https://pybaselines.readthedocs.io/en/latest/algorithms/

## Slide 8
08
КОРРЕКЦИЯ ФОНА
СРАВНЕНИЕ ОЦЕНОК
Метод фона выбирают по форме и плотности пиков
Chart: фон
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100
истинный фон | 0.256 | 0.256 | 0.258 | 0.259 | 0.261 | 0.263 | 0.265 | 0.268 | 0.271 | 0.274 | 0.278 | 0.281 | 0.286 | 0.29 | 0.295 | 0.3 | 0.306 | 0.311 | 0.318 | 0.324 | 0.331 | 0.338 | 0.345 | 0.353 | 0.361 | 0.369 | 0.378 | 0.386 | 0.396 | 0.405 | 0.415 | 0.425 | 0.436 | 0.446 | 0.458 | 0.469 | 0.481 | 0.493 | 0.505 | 0.518 | 0.531
полином | 0.256 | 0.261 | 0.267 | 0.273 | 0.279 | 0.285 | 0.29 | 0.295 | 0.3 | 0.304 | 0.307 | 0.31 | 0.313 | 0.315 | 0.317 | 0.318 | 0.319 | 0.321 | 0.322 | 0.323 | 0.325 | 0.327 | 0.33 | 0.334 | 0.338 | 0.343 | 0.35 | 0.357 | 0.366 | 0.375 | 0.386 | 0.398 | 0.411 | 0.425 | 0.44 | 0.456 | 0.472 | 0.489 | 0.507 | 0.524 | 0.542
AsLS | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.267 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.268 | 0.27 | 0.274 | 0.278 | 0.284 | 0.29 | 0.298 | 0.306 | 0.315 | 0.324 | 0.334 | 0.344 | 0.354 | 0.363 | 0.372 | 0.381 | 0.389 | 0.397 | 0.405 | 0.412 | 0.419 | 0.426 | 0.434 | 0.442 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.481 | 0.493 | 0.506 | 0.521
слишком жёсткая оценка | 0.176 | 0.176 | 0.177 | 0.179 | 0.181 | 0.183 | 0.185 | 0.188 | 0.191 | 0.194 | 0.198 | 0.201 | 0.206 | 0.21 | 0.215 | 0.22 | 0.226 | 0.231 | 0.237 | 0.244 | 0.251 | 0.258 | 0.265 | 0.273 | 0.281 | 0.289 | 0.297 | 0.306 | 0.316 | 0.325 | 0.335 | 0.345 | 0.356 | 0.366 | 0.378 | 0.389 | 0.401 | 0.413 | 0.425 | 0.438 | 0.451
Полином
Подходит при простой форме фона и надёжных опорных участках.
AsLS и родственные методы
Полезны при широких диапазонах и плотных пиках, но требуют проверки параметров.
Один алгоритм не подходит всем сериям
Notes: Иллюстративные данные. Классы baseline-алгоритмов и примеры: https://pybaselines.readthedocs.io/en/latest/algorithms/

## Slide 9
09
КОРРЕКЦИЯ ФОНА · PYTHON
СОХРАНЯЕТСЯ И ФОН, И ИСПРАВЛЕННЫЙ СИГНАЛ
Python: оценка фона с pybaselines
import pandas as pd
from pybaselines import Baseline
df = pd.read_csv('spectrum.csv')
x = df['x'].to_numpy()
y = df['intensity'].to_numpy()
fitter = Baseline(x_data=x)
baseline, info = fitter.asls(y, lam=1e6, p=0.01)
df['baseline'] = baseline
df['corrected'] = y - baseline
df.to_csv('spectrum_processed.csv', index=False)
Параметры фиксируют
на общей серии стандартов
до сравнения групп
с проверкой краёв и широких полос
Файл результата должен хранить параметры метода
Notes: pybaselines documentation and API: https://pybaselines.readthedocs.io/en/latest/ ; https://pybaselines.readthedocs.io/en/stable/api/

## Slide 10
10
СГЛАЖИВАНИЕ
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИСКАЖЕНИЕ
Сглаживание снижает шум, но может менять пик
Chart: интенсивность
| -5 | -4.75 | -4.5 | -4.25 | -4 | -3.75 | -3.5 | -3.25 | -3 | -2.75 | -2.5 | -2.25 | -2 | -1.75 | -1.5 | -1.25 | -1 | -0.75 | -0.5 | -0.25 | 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5
измерение | 0.035 | 0.064 | -0.102 | 0.035 | 0.075 | -0.108 | 0.034 | 0.093 | -0.098 | 0.056 | 0.153 | -0.014 | 0.177 | 0.352 | 0.249 | 0.496 | 0.742 | 0.67 | 0.887 | 1.08 | 0.904 | 0.958 | 0.997 | 0.69 | 0.616 | 0.59 | 0.286 | 0.228 | 0.251 | 0.036 | 0.039 | 0.109 | -0.04 | -0.005 | 0.068 | -0.05 | -0.004 | 0.052 | -0.051 | 0.007 | 0.041
умеренное сглаживание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.021 | 0.038 | 0.067 | 0.112 | 0.176 | 0.264 | 0.374 | 0.502 | 0.638 | 0.77 | 0.88 | 0.954 | 0.98 | 0.954 | 0.88 | 0.77 | 0.638 | 0.502 | 0.374 | 0.264 | 0.176 | 0.112 | 0.067 | 0.038 | 0.021 | 0.011 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0
слишком широкое окно | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | 0.029 | 0.044 | 0.064 | 0.091 | 0.126 | 0.17 | 0.223 | 0.286 | 0.357 | 0.434 | 0.513 | 0.592 | 0.666 | 0.729 | 0.778 | 0.809 | 0.82 | 0.809 | 0.778 | 0.729 | 0.666 | 0.592 | 0.513 | 0.434 | 0.357 | 0.286 | 0.223 | 0.17 | 0.126 | 0.091 | 0.064 | 0.044 | 0.029 | 0.019 | 0.012 | 0.007 | 0.005
Проверяют после сглаживания
смещение максимума
изменение FWHM
сохранение площади
новые ложные экстремумы
Окно выбирают в единицах ширины признака
Notes: Иллюстративные данные. SciPy savgol_filter parameters and constraints: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.savgol_filter.html

## Slide 11
11
СГЛАЖИВАНИЕ
SAVITZKY–GOLAY
Ширина окна оценивается относительно полосы
Chart: абсолютная ошибка, %
| 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 21 | 31
ошибка площади, % | 2.8 | 1.7 | 1 | 0.8 | 1.5 | 4.1 | 9.6
ошибка FWHM, % | 3.4 | 2.1 | 1.2 | 1 | 2.3 | 6.8 | 14.2
polyorder < window_length
Практическая проверка
Выбрать диапазон окон и оценить стабильность максимума, ширины и площади на стандарте.
Минимум шума не равен минимуму искажения
Notes: Иллюстративные данные. SciPy savgol_filter: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.savgol_filter.html

## Slide 12
12
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ДО И ПОСЛЕ
Предобработка проверяется по устойчивости признаков
Chart: позиция максимума
| сырой | фон | фон + SG | агрессивный SG
позиция | 1000 | 1000.2 | 1000.1 | 1001.4
Критерии приёмки
нет насыщения
фон не пересекает сигнал
ширина и площадь в допуске
остаток без систематической формы
Допуски задают на стандартах, а не после анализа образцов
Notes: Иллюстративные данные. Общий подход к оценке неопределённости и повторяемости: https://www.physics.nist.gov/cuu/pdf/tn1297.pdf

## Slide 13
13
РАЗДЕЛ
02
Пики и полосы
Положение, ширина, площадь и модель формы

## Slide 14
14
ПОИСК ПИКОВ
КРИТЕРИИ ДЕТЕКТОРА
Пики ищут по высоте, prominence и расстоянию
Chart: интенсивность
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100
сигнал | 0.12 | 0.177 | 0.083 | 0.087 | 0.178 | 0.116 | 0.068 | 0.173 | 0.193 | 0.18 | 0.381 | 0.588 | 0.61 | 0.629 | 0.598 | 0.366 | 0.205 | 0.247 | 0.227 | 0.198 | 0.368 | 0.529 | 0.591 | 0.796 | 1.029 | 1.058 | 1.074 | 1.132 | 0.982 | 0.753 | 0.667 | 0.524 | 0.302 | 0.282 | 0.375 | 0.39 | 0.438 | 0.446 | 0.249 | 0.097 | 0.16 | 0.157 | 0.063 | 0.121 | 0.176 | 0.082 | 0.088 | 0.178 | 0.114 | 0.065 | 0.161
принятые пики | 0.64 | 1.14 | 0.43
Параметры
height ограничивает абсолютную высоту
prominence отделяет пик от локального фона
distance подавляет повторные срабатывания
width исключает слишком узкие выбросы
Настройки проверяют на размеченной подвыборке
Notes: Иллюстративные данные. SciPy peak finding reference: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

## Slide 15
15
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИКА
ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ФОНА
FWHM измеряет ширину на половине высоты
Chart: нормированная интенсивность
| -4 | -3.8 | -3.6 | -3.4 | -3.2 | -3 | -2.8 | -2.6 | -2.4 | -2.2 | -2 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4
пик | 0.0003 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0031 | 0.006 | 0.0111 | 0.0198 | 0.034 | 0.0561 | 0.0889 | 0.1353 | 0.1979 | 0.278 | 0.3753 | 0.4868 | 0.6065 | 0.7261 | 0.8353 | 0.9231 | 0.9802 | 1 | 0.9802 | 0.9231 | 0.8353 | 0.7261 | 0.6065 | 0.4868 | 0.3753 | 0.278 | 0.1979 | 0.1353 | 0.0889 | 0.0561 | 0.034 | 0.0198 | 0.0111 | 0.006 | 0.0031 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0003
половина высоты | 0.5 | 0.5
FWHM = x₂ − x₁
Для Gaussian
FWHM ≈ 2,355σ
SciPy peak_widths использует высоту относительно prominence
Notes: Иллюстративные данные. SciPy peak_widths definition and rel_height behavior: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.peak_widths.html

## Slide 16
16
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИКА
ЧИСЛЕННОЕ ИНТЕГРИРОВАНИЕ
Площадь полосы зависит от границ и фона
Chart: интенсивность
| 0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10
исправленный сигнал | 0.0002 | 0.0172 | 0.0191 | 0.0047 | -0.0113 | -0.0116 | 0.0086 | 0.0387 | 0.0637 | 0.0806 | 0.1033 | 0.1524 | 0.2386 | 0.3537 | 0.4776 | 0.5943 | 0.7009 | 0.8033 | 0.9018 | 0.9815 | 1.0183 | 0.9953 | 0.9167 | 0.8057 | 0.6885 | 0.5786 | 0.4731 | 0.3644 | 0.2548 | 0.1591 | 0.0944 | 0.0643 | 0.055 | 0.0455 | 0.0248 | -0.001 | -0.016 | -0.011 | 0.0068 | 0.0197 | 0.0151
границы интегрирования | 0 | 0
A ≈ ∑ ½(yᵢ + yᵢ₊₁)(xᵢ₊₁ − xᵢ)
Проверки
x отсортирован
единицы оси заданы
границы одинаковы для серии
фон вычтен до интегрирования
Notes: Иллюстративные данные. SciPy composite trapezoidal integration: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.trapezoid.html

## Slide 17
17
АППРОКСИМАЦИЯ ПИКОВ
ВЫБОР МОДЕЛИ
Форма пика задаётся физикой и прибором
Модель | Хвосты | Параметры | Когда проверять
Gaussian | быстро затухают | центр, σ, амплитуда | случайные независимые уширения
Lorentzian | длинные | центр, γ, амплитуда | резонансная форма
Voigt | смешанные | центр, σ, γ, площадь | свёртка двух механизмов
асимметричная | разные слева и справа | добавочная асимметрия | видимый систематический хвост
Остатки и стабильность параметров дополняют значение R².
Notes: SciPy curve_fit uses nonlinear least squares and can incorporate parameter bounds and sigma: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html

## Slide 18
18
АППРОКСИМАЦИЯ ПИКОВ
ДЕКОМПОЗИЦИЯ
Перекрывающиеся пики оценивают совместной моделью
Chart: интенсивность
| -5 | -4.8 | -4.6 | -4.4 | -4.2 | -4 | -3.8 | -3.6 | -3.4 | -3.2 | -3 | -2.8 | -2.6 | -2.4 | -2.2 | -2 | -1.8 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -1 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6
наблюдение | 0.0117 | 0.0326 | 0.0091 | -0.0023 | 0.029 | 0.0394 | 0.0161 | 0.0276 | 0.072 | 0.0838 | 0.0863 | 0.1425 | 0.2175 | 0.2606 | 0.3217 | 0.4385 | 0.5478 | 0.621 | 0.7186 | 0.8402 | 0.9112 | 0.9375 | 0.9808 | 1.0133 | 0.9801 | 0.9302 | 0.9191 | 0.9026 | 0.8576 | 0.8506 | 0.888 | 0.875 | 0.783 | 0.6795 | 0.5759 | 0.4391 | 0.3162 | 0.262 | 0.2241 | 0.1566 | 0.1142 | 0.12 | 0.1064 | 0.0626 | 0.0553 | 0.0756 | 0.0574 | 0.0252 | 0.0382 | 0.0556 | 0.0286 | 0.0099 | 0.0348 | 0.041 | 0.0092 | 0.0067
компонента 1 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0042 | 0.0074 | 0.0128 | 0.0213 | 0.0345 | 0.0539 | 0.0814 | 0.1191 | 0.1685 | 0.2307 | 0.3055 | 0.3915 | 0.4854 | 0.5821 | 0.6755 | 0.7584 | 0.8237 | 0.8656 | 0.88 | 0.8656 | 0.8237 | 0.7584 | 0.6755 | 0.5821 | 0.4854 | 0.3915 | 0.3055 | 0.2307 | 0.1685 | 0.1191 | 0.0814 | 0.0539 | 0.0345 | 0.0213 | 0.0128 | 0.0074 | 0.0042 | 0.0023 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
компонента 2 | 0.0114 | 0.0122 | 0.013 | 0.0139 | 0.0149 | 0.016 | 0.0173 | 0.0187 | 0.0203 | 0.022 | 0.0241 | 0.0264 | 0.029 | 0.0321 | 0.0356 | 0.0398 | 0.0448 | 0.0506 | 0.0577 | 0.0663 | 0.0769 | 0.0901 | 0.1067 | 0.128 | 0.1556 | 0.1917 | 0.2393 | 0.3017 | 0.3814 | 0.4755 | 0.5691 | 0.6313 | 0.6313 | 0.5691 | 0.4755 | 0.3814 | 0.3017 | 0.2393 | 0.1917 | 0.1556 | 0.128 | 0.1067 | 0.0901 | 0.0769 | 0.0663 | 0.0577 | 0.0506 | 0.0448 | 0.0398 | 0.0356 | 0.0321 | 0.029 | 0.0264 | 0.0241 | 0.022 | 0.0203
сумма модели | 0.0117 | 0.0128 | 0.0142 | 0.0162 | 0.0191 | 0.0234 | 0.0301 | 0.04 | 0.0548 | 0.0759 | 0.1055 | 0.1455 | 0.1975 | 0.2628 | 0.3411 | 0.4313 | 0.5302 | 0.6327 | 0.7332 | 0.8247 | 0.9006 | 0.9557 | 0.9867 | 0.9936 | 0.9793 | 0.9501 | 0.9148 | 0.8838 | 0.8668 | 0.867 | 0.8746 | 0.862 | 0.7998 | 0.6882 | 0.5569 | 0.4353 | 0.3362 | 0.2606 | 0.2045 | 0.163 | 0.1322 | 0.109 | 0.0913 | 0.0775 | 0.0666 | 0.0578 | 0.0507 | 0.0448 | 0.0398 | 0.0356 | 0.0321 | 0.029 | 0.0264 | 0.0241 | 0.022 | 0.0203
Ограничения модели
положительные амплитуды
центры в допустимом диапазоне
ширина больше разрешения прибора
число пиков обосновано
Коррелирующие компоненты дают широкие интервалы параметров
Notes: Иллюстративные данные. SciPy nonlinear least squares and bounds: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html ; robust least squares: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.least_squares.html

## Slide 19
19
ПИКИ · PYTHON
SCIPY.SIGNAL
Python: поиск пиков и расчёт FWHM
import numpy as np
from scipy.signal import find_peaks, peak_widths
from scipy.integrate import trapezoid
peaks, props = find_peaks(
y_corr, prominence=0.08, distance=12
)
widths, level, left, right = peak_widths(
y_corr, peaks, rel_height=0.5
)
area = trapezoid(y_corr[lo:hi], x=x[lo:hi])
peak_x = x[peaks]
Важно
widths возвращаются в отсчётах
для физических единиц нужна интерполяция x
NaN удаляют до поиска
порог проверяют на размеченных данных
Notes: SciPy find_peaks and peak_widths: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html ; https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.peak_widths.html ; integration: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.trapezoid.html

## Slide 20
20
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
ПРИМЕР ДЛЯ ПЛОЩАДИ
Неопределённость признака включает обработку и повторяемость
Chart: площадь полосы, усл. ед.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
оценка площади | 12.1 | 11.8 | 12.4 | 12 | 12.2 | 11.9 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 12.2 | 12 | 12.1
среднее | 12.07 | 12.07
u² = u²repeat + u²cal + u²proc + u²fit
Оценки компонентов
повторные измерения
стандарты калибровки
перебор параметров обработки
ковариация или bootstrap аппроксимации
Notes: Иллюстративные данные. NIST guidance on uncertainty components, repeatability and calibration: https://www.physics.nist.gov/cuu/pdf/tn1297.pdf

## Slide 21
21
РАЗДЕЛ
03
Экспериментальные кривые
Кинетика, реология и обработка серий

## Slide 22
22
КИНЕТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПЛАТО
Кинетическая модель связывает форму кривой с параметрами
Chart: отклик
| 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60
измерение | 0 | 1.521 | 2.534 | 3.417 | 4.386 | 5.085 | 5.454 | 5.919 | 6.473 | 6.731 | 6.827 | 7.14 | 7.456 | 7.47 | 7.489 | 7.751 | 7.897 | 7.791 | 7.832 | 8.06 | 8.071 | 7.931 | 8.032 | 8.208 | 8.114
аппроксимация | 0 | 1.402 | 2.564 | 3.528 | 4.327 | 4.989 | 5.538 | 5.993 | 6.37 | 6.683 | 6.942 | 7.157 | 7.336 | 7.483 | 7.606 | 7.708 | 7.792 | 7.862 | 7.919 | 7.967 | 8.007 | 8.04 | 8.067 | 8.09 | 8.109
y(t) = y∞ [1 − exp(−kt)]
k задаёт скорость подхода
y∞ задаёт плато
остатки выявляют задержку или смену режима
время измерения должно покрывать плато
Параметр имеет смысл только для выбранной модели
Notes: Иллюстративные данные. SciPy curve_fit for nonlinear least-squares fitting: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.curve_fit.html

## Slide 23
23
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
СТЕПЕННАЯ МОДЕЛЬ
Потоковая кривая показывает зависимость вязкости от скорости сдвига
Chart: вязкость, Па·с
| 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
вязкость | 30.629 | 24.781 | 17.949 | 13.759 | 10.816 | 8.143 | 6.559 | 5.096 | 3.626 | 2.869
τ = K γ̇ⁿ η = τ / γ̇
Интерпретация
n < 1: shear thinning
n = 1: ньютоновское течение
n > 1: shear thickening
краевые эффекты проверяют отдельно
Notes: Иллюстративные данные. Параметры степенной модели показываются как пример; применимость модели подтверждают остатками и диапазоном скоростей.

## Slide 24
24
РЕОЛОГИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
ЧАСТОТНЫЙ SWEEP
Пересечение G′ и G″ отмечает смену доминирующего отклика
Chart: модуль, Па
| 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100
G′ | 28.79 | 44.24 | 78.08 | 120 | 184.43 | 325.49 | 500.24 | 768.81 | 1356.88 | 2085.36
G″ | 157.44 | 191.17 | 247.08 | 300 | 364.26 | 470.8 | 571.64 | 694.08 | 897.08 | 1089.23
До интерпретации
проверить линейную область деформации
учесть инерцию и скольжение
не продолжать модель за измеренный диапазон
Точка пересечения чувствительна к диапазону и шуму
Notes: Иллюстративные данные. Точка пересечения показана как прикладной признак; её неопределённость оценивают по повторам и параметрам аппроксимации.

## Slide 25
25
ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
Серия файлов проходит один зафиксированный pipeline
1
Чтение
формат, единицы, метаданные
2
Проверка
длина, NaN, насыщение
3
Обработка
фон, сглаживание, пики
4
Результаты
таблица признаков и QC
Ошибка одного файла не должна останавливать серию и не должна исчезать из журнала

## Slide 26
26
ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА · PYTHON
PATHLIB + PANDAS
Python: пакетная обработка каталога
from pathlib import Path
import pandas as pd
rows = []
for file in sorted(Path('raw').glob('*.csv')):
try:
df = pd.read_csv(file)
result = process_curve(df)
rows.append({'file': file.name, **result, 'qc': 'ok'})
except Exception as error:
rows.append({'file': file.name, 'qc': str(error)})
pd.DataFrame(rows).to_csv('features.csv', index=False)
Результат серии
одна строка на файл
идентификатор версии pipeline
параметры обработки
причина QC-флага
Сырой файл остаётся неизменным
Notes: Python pathlib glob: https://docs.python.org/3.13/library/pathlib.html ; pandas.read_csv: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.read_csv.html

## Slide 27
27
КОНТРОЛЬ СЕРИИ
СЕРИЯ ИЗ 12 ФАЙЛОВ
Сводный QC выявляет дрейф и отдельные сбои
Chart: позиция пика
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
положение пика | 1000 | 999.9 | 1000.1 | 1000 | 1000.2 | 1000.1 | 1000.3 | 1000.4 | 1000.5 | 1000.6 | 1002.1 | 1000.7
QC-флаги
сдвиг стандарта
изменение шума
рост остатка модели
необычное число пиков
параметр у границы допуска
Флаг требует просмотра, а не автоматического удаления
Notes: Иллюстративные данные. Контрольные границы и правила должны быть заданы на стандартах и исторических сериях.

## Slide 28
28
ИТОГИ
ВОСПРОИЗВОДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Минимальный отчёт об обработке кривой
01
Калибровка
эталон, дата, коэффициенты, рабочий диапазон
02
Предобработка
метод фона и сглаживания с параметрами
03
Признаки
максимум, FWHM, площадь и модель пика
04
QC
флаги, остатки, исключённые файлы и причины
05
Неопределённость
повторы, чувствительность к параметрам, интервалы
Прогноз и интерпретация ограничены диапазоном калибровки и измерений
Notes: NIST guidance on calibration and measurement uncertainty: https://www.physics.nist.gov/cuu/pdf/tn1297.pdf