## Slide 1
Экспериментальные
данные и
воспроизводимость
Организация научного проекта
Python, notebook и основы Git
01 / 44
Notes: Тема занятия: организация экспериментальных данных как часть научного метода. Сквозной пример относится к исследованию материалов, но правила применимы также к химическим, биологическим и инженерным измерениям. Изображение на обложке служит иллюстрацией лабораторной среды.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 2
Результат занятия
02 / 44
Дизайн
Определить независимую единицу и типы повторов.
Данные
Собрать таблицу с идентификаторами, единицами и статусами.
Анализ
Запустить notebook с начала и восстановить результат.
Передача
Связать версию данных и кода с рисунком или отчётом.
Notes: После занятия обучающийся должен организовать небольшой набор данных так, чтобы другой человек смог проверить происхождение каждой строки и заново получить результат. Не требуется повторять основы дисперсионного анализа.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 3
Воспроизводимость: что проверяем
03 / 44
Проверка | Что повторяем | Что сохраняем
Вычислительная воспроизводимость | Расчёт на тех же данных | Файлы, код, параметры, среду выполнения
Повторное исследование | Эксперимент с новыми независимыми данными | Дизайн, протокол, критерии сравнения
Термины зависят от области. В этой лекции договоримся о таком значении.
Notes: Здесь используется соглашение NASEM 2019: воспроизводимость вычислений означает согласованный результат при тех же входных данных и методах, а репликация относится к новым данным. В метрологии повторяемость и воспроизводимость измерений имеют отдельные определения, связанные с условиями измерения. В разных дисциплинах английские термины используются неодинаково.
Источники:
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2019). Reproducibility and Replicability in Science. https://doi.org/10.17226/25303
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 4
Сквозной пример: отжиг материала
04 / 44
Уровень | План эксперимента
Условие | 600 °C и 700 °C
Партия | 3 отдельных синтеза и отжига на условие
Образец | 2 навески из каждой партии
Измерение | 3 повторных запуска для каждой навески
Отклик | Удельная намагниченность насыщения, А·м²/кг
Все численные данные в примерах учебные.
Notes: Учебный эксперимент. Сравниваем два режима по удельной намагниченности насыщения. Всего шесть партий: для каждого режима три отдельных синтеза с отдельным отжигом. Режим назначают партии целиком. После обработки от каждой партии берут две навески и по три раза снимают магнитную петлю каждой навески. Значение sigma_s получают по одному и тому же правилу. Это описание дизайна, а не рекомендация по синтезу конкретного вещества.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 5
Образец, партия и измерение
05 / 44
Понятие | В сквозном примере | ID
Партия синтеза | Материал одного приготовления | B001
Образец | Навеска из партии B001 | S0001
Измерение | Один запуск прибора для S0001 | M0001
Независимая единица | Партия с отдельно назначенным режимом | B001
Один объект может породить много строк данных.
Notes: Партия может означать партию синтеза, реагента или приборную серию. В конкретном проекте надо зафиксировать смысл каждого batch_id, не смешивая эти сущности. Независимость определяется дизайном и вопросом исследования, а не названием столбца.
Источники:
Lazic S. E., Clarke-Williams C. J., Munafò M. R. (2018). What exactly is N in cell culture and animal experiments? PLoS Biology 16(4): e2005282. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005282
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 6
Независимая единица наблюдения
06 / 44
Воздействие
Какому объекту отдельно назначили условие?
Общая история
Какие объекты разделяют синтез, печь, донора или участок?
Обобщение
О каких новых объектах мы хотим сделать вывод?
В нашем дизайне независимой единицей служит партия синтеза.
Notes: В управляемом эксперименте ключевой вопрос: какой единице независимо назначают воздействие? Единица наблюдения может быть мельче экспериментальной единицы. В наблюдательном исследовании ищут независимую единицу отбора и учитывают кластеры. Повторные измерения одной единицы могут требовать парного или иерархического анализа.
Источники:
Lazic S. E., Clarke-Williams C. J., Munafò M. R. (2018). What exactly is N in cell culture and animal experiments? PLoS Biology 16(4): e2005282. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005282
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 7
Технические и независимые повторы
07 / 44
Повтор | Что выполняем заново | Что он характеризует
Технический | Запуск для той же навески | Повторяемость измерения
Вложенная проба | Берём другую навеску из той же партии | Неоднородность внутри партии
Независимый | Отдельный синтез и отдельный отжиг | Вариабельность между партиями
В отчёте полезнее описать процедуру повторения, чем просто написать n.
Notes: Технические повторы помогают увидеть вариабельность процедуры измерения. Повторная пробоподготовка может добавлять ещё один вложенный уровень. Термин «биологический повтор» не заменяет описание дизайна. Разные названия проб сами по себе не доказывают независимость.
Источники:
Lazic S. E., Clarke-Williams C. J., Munafò M. R. (2018). What exactly is N in cell culture and animal experiments? PLoS Biology 16(4): e2005282. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005282
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 8
36 измерений и 6 независимых единиц
08 / 44
36
12
6
запусков прибора
навесок
партий синтеза
2 режима × 3 партии × 2 навески × 3 запуска
Псевдорепликация: 36 запусков ошибочно принимают за n = 36.
Для сравнения режимов: n = 3 независимые партии на условие.
Notes: Арифметика для сквозного примера: 2 режима × 3 партии × 2 навески × 3 запуска = 36 измерений. Для сравнения температур имеется по 3 независимые партии на условие, всего 6. Использование всех 36 запусков как независимых наблюдений является псевдорепликацией. Технические повторы полезны, но не расширяют число независимых реализаций воздействия.
Источники:
Lazic S. E., Clarke-Williams C. J., Munafò M. R. (2018). What exactly is N in cell culture and animal experiments? PLoS Biology 16(4): e2005282. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005282
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 9
Разброс внутри партии и между партиями
09 / 44
Chart: σs, А·м²/кг
| 0.82 | 0.89 | 0.96 | 1.04 | 1.11 | 1.18 | 1.82 | 1.89 | 1.96 | 2.04 | 2.11 | 2.18 | 2.82 | 2.89 | 2.96 | 3.04 | 3.11 | 3.18
600 °C: B001–B003 | 48 | 48.2 | 47.8 | 48.1 | 48.3 | 47.9 | 52 | 52.2 | 51.8 | 52.1 | 52.3 | 51.9 | 45 | 45.2 | 44.8 | 45.1 | 45.3 | 44.9
700 °C: B004–B006 | 54 | 54.2 | 53.8 | 54.1 | 54.3 | 53.9 | 58 | 58.2 | 57.8 | 58.1 | 58.3 | 57.9 | 51 | 51.2 | 50.8 | 51.1 | 51.3 | 50.9
Каждая точка
Одно измерение.
6 точек на партию.
Для сравнения
По одной оценке
на партию
или вложенная модель.
Notes: На графике 36 учебных результатов: для каждой из шести партий две навески и по три повторных измерения. Небольшой горизонтальный сдвиг нужен только для различения точек. Значения 600 °C: B001 48.0,48.2,47.8,48.1,48.3,47.9; B002 52.0,52.2,51.8,52.1,52.3,51.9; B003 45.0,45.2,44.8,45.1,45.3,44.9. Для 700 °C: B004 54.0,54.2,53.8,54.1,54.3,53.9; B005 58.0,58.2,57.8,58.1,58.3,57.9; B006 51.0,51.2,50.8,51.1,51.3,50.9. Один простой анализ: сначала усреднить технические измерения навески, затем навески партии. Для несбалансированного дизайна или разных научных вопросов способ агрегации выбирают отдельно. Вложенная модель позволяет сохранить уровни.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 10
Учёт дня эксперимента
10 / 44
День | 600 °C | 700 °C
1 | B001 | B004
2 | B002 | B005
3 | B003 | B006
Оба режима
в каждом дне
В данных нужны day_id,
furnace_run_id и порядок
измерения.
Рандомизация порядка
помогает учитывать дрейф.
Идентификатор приборной серии отличается от идентификатора синтеза.
Notes: Даже отдельно приготовленные образцы могут разделять неучтённую причину: один день измерений, одну партию реагента или один цикл печи. Если все 600 °C выполнены только в понедельник, а все 700 °C только во вторник, эффект температуры нельзя отделить от эффекта дня. Здесь каждый синтез и отжиг отдельный, оба режима представлены в каждом дне. Порядок измерений рандомизируют или чередуют по плану.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 11
Задание: какое здесь n?
11 / 44
Ситуация | Вопрос
4 отдельно полученные плёнки, по 10 точек на каждой | Сколько реализаций процесса нанесения?
1 партия порошка, 10 навесок | Сколько независимых реализаций синтеза?
6 людей, у каждого измерение до и после воздействия | Сколько независимых участников?
Объясните, что общее у измерений внутри каждой группы.
Notes: Обсуждение на 3–4 минуты. Ответы: 1) четыре независимо нанесённые плёнки, если условие назначают плёнке; десять точек дают вложенные измерения. 2) одна партия для вывода о повторяемости синтеза. 3) шесть людей, измерения до и после связаны попарно. Уточняющий вопрос: как изменится ответ, если четыре плёнки получены одновременно в одном цикле осаждения? Сначала спрашиваем о дизайне, затем называем n.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 12
Идентификатор сохраняет связь с объектом
12 / 44
MAT26-S0001
Стабильность
Температура, оператор и статус живут в отдельных полях.
Однозначность
Новый объект получает новый ID. Старый ID не переиспользуем.
Метка и реестр
Одинаковый ID на контейнере, в таблице и в журнале.
Notes: Практическая рекомендация для учебного проекта. ID должен быть уникальным в оговорённом пространстве, стабильным и не использоваться повторно. Код проекта можно добавить, если данные объединяют между группами. Латиница и фиксированная длина облегчают обмен. Смысл кодов и правила генерации описывают в README.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 13
Реестр образцов и их происхождение
13 / 44
sample_id | batch_id | parent_sample_id | Описание
S0001 | B001 | NA | Навеска 1
S0002 | B001 | NA | Навеска 2
S0013 | B001 | S0001 | Фракция после обработки
NA здесь означает отсутствие родительского образца в этом реестре.
Новый запуск прибора получает measurement_id, сохраняя sample_id.
Notes: В данном реестре две навески S0001 и S0002 происходят из одной партии B001. После химического превращения или выделения самостоятельной фракции можно создать новый объект S0013 и сохранить parent_sample_id. Повторный запуск прибора сохраняет sample_id, но получает новый measurement_id. Таблица событий пригодится для последовательных обработок одного и того же объекта.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 14
Единицы измерения входят в схему данных
14 / 44
Величина | Столбец | Единица | Число в ячейке
Масса навески | mass_mg | mg | 12.5
Температура отжига | temperature_C | °C | 600
Удельная намагниченность | sigma_Am2_kg | A·m²/kg | 48.2
Концентрация | c_mg_L | mg/L | 0.30
В подписи: 600 °C. В числовой ячейке: 600. Значение и единицу не склеиваем.
Notes: Численное значение и единица совместно определяют значение величины. При хранении числа в столбце единицу задают в заголовке или словаре данных. Необходимо различать магнитный момент, объёмную намагниченность и удельную намагниченность. В примере sigma_s относится к массе измеренной навески. А·м²/кг можно также записать как A m^2 kg^-1.
Источники:
BIPM. The International System of Units (SI), 9th edition, version 4.01, June 2026. https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 15
Преобразование единиц в коде
15 / 44
df["mass_kg"] = df["mass_mg"] * 1e-6
df["temperature_K"] = (
df["temperature_C"] + 273.15
)
# Проверка известного значения
assert abs(600 + 273.15 - 873.15) < 1e-9
12.5 mg = 0.0000125 kg 600 °C = 873.15 K
Исходный столбец сохраняем. Формулу преобразования записываем.
Notes: Исходные значения сохраняются в raw. Производные столбцы имеют явные названия с единицами. Переход из градусов Цельсия к кельвинам аффинный. Разность температур в этих шкалах одинакова по численному значению. В примере нет преобразования CGS для магнитных величин, поскольку оно требует точного определения измеряемой величины.
Источники:
BIPM. The International System of Units (SI), 9th edition, version 4.01, June 2026. https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 16
Пустая ячейка может означать разное
16 / 44
Ситуация | value | status
Корректное измерение нуля | 0.0 | measured
Измерение не выполняли | NA | not_measured
Прибор не выдал результат | NA | instrument_error
Известно только «ниже LOD» | NA | left_censored
Число, статус и причина хранятся отдельно. Код −999 опасен в числовом поле.
Notes: Здесь NA обозначает пропуск в нормализованной числовой колонке, а не текстовое значение физической величины. В CSV можно договориться о пустой ячейке и описать это в словаре. Условные коды статусов не являются универсальным стандартом. Причины пропусков могут быть связаны с самим процессом и влиять на вывод.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 17
Пределы LOD и LOQ
17 / 44
LOD: обнаружение. LOQ: количественное определение.
Пример: LOD = 0.05 mg/L, LOQ = 0.15 mg/L
Результат | Интерпретация | Что сохраняем
< 0.05 | Левое цензурирование | value = NA, limit = 0.05
0.09 | Ниже LOQ, оценка с оговоркой | value = 0.09, below_loq
0.30 | В рабочем диапазоне | value = 0.30, measured
Подстановка 0 или LOD/2 требует отдельного обоснования.
Порог зависит от метода и условий. Его значение и единицу сохраняем.
Notes: Отдельный учебный пример элементного анализа. LOD относится к обнаружению при заданной процедуре и вероятностях ошибок. LOQ определяет нижний уровень количественного определения с заданными характеристиками качества. Числа выбраны для демонстрации. Если лаборатория располагает сырым сигналом или численной оценкой ниже порога, их сохраняют вместе с флагом. Универсальной подстановки для цензурированных значений нет; выбор анализа зависит от метода, доли таких результатов и вопроса.
Источники:
Eurachem (2025). The Fitness for Purpose of Analytical Methods, 3rd edition. Section 5.3, LOD and LOQ. https://www.eurachem.org/index.php/3-publications/guides/144-gdmv2014
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 18
Проверка подозрительных значений
18 / 44
Сигнал проверки
Необычный диапазон, разрыв ряда, расхождение повторов.
Сверка
Приборный файл, масса навески, единицы, журнал, калибровка.
Решение
Сохраняем значение и добавляем qc_flag, причину и автора.
Флаг «проверить» ещё не означает «исключить».
Журнал решения: measurement_id, действие, причина, дата, автор.
Notes: Подозрительное значение может быть реальным наблюдением, проблемой единиц, ошибкой ввода, насыщением прибора или загрязнением. Автоматический флаг нужен для проверки. Пример 482.0 вместо ожидаемых около 48 сам по себе не доказывает десятикратную ошибку. Исключение требует причины, связанной с измерением или заранее заданным правилом. Полезно показать устойчивость вывода к включению спорной точки.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 19
Приборный экспорт: пример с ошибкой
19 / 44
Instrument: MAG-01
Quantity: sigma_s [A m2/kg]
Sample;Temp_C;R1;R2;R3
S0001;600;48,0;48,2;47,8
S0002;600;48,1;ERROR;47,9
Служебные строки и единица становятся метаданными.
Исходный файл сохраняем целиком, включая сообщения прибора.
Notes: Учебный текстовый экспорт. Для демонстрации обработки пропуска заменим одно из значений полного ряда на слайде 9 маркером ERROR. Две служебные строки, разделитель точка с запятой, десятичная запятая и три столбца технических повторов. Один файл содержит уже извлечённые оценки sigma_s, а не все точки магнитной петли. Исходные кривые при их наличии тоже сохраняются отдельно. ERROR является строковым маркером приборной ошибки.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 20
Tidy-таблица измерений
20 / 44
Столбец = переменная. Строка = один запуск прибора.
sample_id | replicate | temperature_C | sigma_Am2_kg
S0001 | 1 | 600 | 48.0
S0001 | 2 | 600 | 48.2
S0001 | 3 | 600 | 47.8
Название R2 превращается в значение replicate = 2.
Строка tidy-таблицы может быть зависима от других строк.
Notes: Tidy означает: переменная в столбце, наблюдение в строке и отдельный тип наблюдаемого объекта в своей таблице. Это не требование превращать любую таблицу в три колонки parameter-value-unit. В нашем случае наблюдением в таблице служит запуск прибора, а независимая единица анализа остаётся партией. Таблица показывает первые три строки предыдущего экспорта.
Источники:
Wickham H. (2014). Tidy Data. Journal of Statistical Software 59(10). https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 21
Разные уровни данных в разных таблицах
21 / 44
Таблица | Одна строка | Ключ и связь
batches.csv | Партия синтеза | batch_id
samples.csv | Физический образец | sample_id, batch_id
measurements.csv | Запуск прибора | measurement_id, sample_id
qc_log.csv | Решение о качестве | decision_id, measurement_id
Связь many-to-one: много измерений относятся к одному образцу.
Notes: В учебном проекте достаточно небольших связанных CSV-файлов. samples.csv содержит уникальный sample_id и batch_id. measurements.csv содержит уникальный measurement_id и внешний ключ sample_id. Исходный sample_id+номер повтора может быть уникален лишь внутри одной приборной серии, поэтому для объединения серий нужен measurement_id или полный составной ключ.
Источники:
Wickham H. (2014). Tidy Data. Journal of Statistical Software 59(10). https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10
pandas.DataFrame.merge, official documentation. https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.merge.html
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 22
Python: контролируемый импорт
22 / 44
from pathlib import Path
import pandas as pd
path = Path("data/raw/run_01.csv")
raw = pd.read_csv(
path, sep=";", skiprows=2,
dtype="string", keep_default_na=False
)
raw["source_row"] = range(4, 4 + len(raw))
assert list(raw.columns[:2]) == ["Sample", "Temp_C"]
Разделитель, заголовок и маркеры пропусков задаём явно.
Notes: Код относится к экспорту на слайде 19. Для данного примера все поля сначала читаются как строки, чтобы не потерять ERROR и исходное представление числа. skiprows=2 допустим, когда формат экспорта документирован. Для меняющегося заголовка лучше явно находить строку заголовка. Отсутствующие токены следует задать после чтения.
Источники:
pandas.read_csv, official documentation. https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.read_csv.html
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 23
Python: разворот повторов в строки
23 / 44
tidy = raw.melt(
id_vars=["Sample", "Temp_C", "source_row"],
value_vars=["R1", "R2", "R3"],
var_name="replicate", value_name="raw_token"
)
bad = tidy["raw_token"].eq("ERROR")
tidy["sigma_Am2_kg"] = pd.to_numeric(
tidy["raw_token"].mask(bad).str.replace(",", "."),
errors="raise"
)
tidy["status"] = bad.map({True: "instrument_error",
False: "measured"})
Строка с ERROR сохраняется со статусом и отсутствующим числом.
Notes: melt сохраняет идентификаторы, а R1–R3 превращает в значения replicate. Столбец raw_token нужен для аудита. Сначала распознаём известный маркер ERROR, затем строго преобразуем остальные числа. errors=raise помогает не замаскировать неожиданный текст под новый пропуск. После этого можно переименовать R1 в номер 1 и Temp_C в temperature_C.
Источники:
pandas.melt, official documentation. https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.melt.html
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 24
Проверки до анализа
24 / 44
assert samples["sample_id"].is_unique
assert measurements["measurement_id"].is_unique
assert measurements["sample_id"].notna().all()
assert measurements["sample_id"].isin(
samples["sample_id"]
).all()
data = measurements.merge(
samples, on="sample_id", validate="many_to_one"
)
Дополнительно: число строк, диапазоны, статусы и согласованность единиц.
Notes: После явного переименования Sample в sample_id и Temp_C в temperature_C регистрируем измерения и выдаём measurement_id. Код иллюстрирует проверки нормализованных таблиц. Уникальный ID и наличие связей не доказывают качество измерения, поэтому отдельно проверяют допустимые значения и согласованность метаданных. Уместные физические границы определяет предметная область, а не универсальный порог.
Источники:
pandas.DataFrame.merge, official documentation. https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.merge.html
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 25
Контроль преобразования данных
25 / 44
Контроль | Для экспорта на слайде 19
Число наблюдений | 2 строки × 3 повтора = 6 строк
Статусы | 5 measured, 1 instrument_error
След до источника | source_file, source_row, replicate, raw_token
Преобразования | Версия скрипта и параметры чтения
Вопрос: какая информация потеряется, если сразу удалить ERROR?
Notes: Короткое задание: в экспорте две строки образцов и три повтора на образец. После melt ожидаем шесть строк, включая приборную ошибку. Если получилось пять строк, одна потерялась. raw_token вместе с source_file, source_row и replicate позволяет найти ячейку источника. Порядок строк может измениться, поэтому сопоставление строят по ключам.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 26
Метаданные эксперимента
26 / 44
Уровень | Примеры метаданных
Проект | Вопрос, авторы, протокол и его версия
Партия | Состав, дата синтеза, режим, цикл печи
Образец | Масса, геометрия, отбор, хранение
Измерение | Прибор, оператор, время, калибровка, настройки
Обработка | Скрипт, параметры, правило исключения
Метаданные записывают во время работы, пока контекст ещё известен.
Notes: Метаданные бывают на уровне всего проекта, партии, образца и конкретного измерения. Постоянные для проекта значения можно хранить в паспорте. Изменяющиеся значения, например оператор или калибровка, лучше связывать с серией или строкой. В магнитном примере особенно важны масса нормировки, диапазон поля, температура измерения и правило определения насыщения.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 27
Словарь данных: значения каждого поля
27 / 44
Поле | Тип | Смысл и правило
sample_id | string | Непустой ID из реестра samples
temperature_C | number | Заданная температура отжига, °C
sigma_Am2_kg | number / NA | Удельная намагниченность, A·m²/kg
status | category | measured, instrument_error, …
measured_at | datetime | ISO 8601 с часовым поясом
Словарь также задаёт пропуски, допустимые диапазоны и ключи таблиц.
Notes: Словарь нужен и для понятных на первый взгляд полей. temperature_C в этом примере означает заданную температуру отжига, а не измеренную температуру образца и не температуру магнитного измерения. Аналогично mass_mg должна обозначать массу конкретной измеренной навески. Условные статусы описывают закрытым перечнем.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 28
Паспорт набора данных
28 / 44
Описание
Вопрос исследования, материал, схема повторов и ограничения.
Состав
Файлы, таблицы, единицы, словарь и число независимых единиц.
Происхождение
Авторы, даты, протокол, журнал, приборные исходники.
Воспроизведение
Версия данных и кода, среда, порядок запуска, ожидаемые файлы.
Контакт ответственного, условия доступа и использования завершают паспорт.
Notes: Паспорт можно вести как README.md и небольшой машиночитаемый metadata.yaml. Представленный блок является примером содержания, а не универсальным стандартом. Рекомендуется указать версии протокола, источник данных, доступ и лицензию. Для внутренних данных вместо публичной лицензии фиксируют действующие условия доступа и повторного использования.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 29
Структура папок научного проекта
29 / 44
Путь | Содержание
data/raw/ | Неизменённые приборные файлы
data/processed/ | Таблицы, которые создаёт код
metadata/ | Реестры, словарь, журнал качества, паспорт
notebooks/ и src/ | Исследование и повторно используемый код
results/ | Рисунки, таблицы и итоговые отчёты
README.md, requirements.txt | Инструкция запуска и версии зависимостей
Notes: Это рекомендуемая структура для небольшого проекта. Имена каталогов можно адаптировать под группу. Главное, чтобы исходники отличались от производных файлов, а процедура восстановления была понятна.
Источники:
Wilson G. et al. (2017). Good enough practices in scientific computing. PLoS Computational Biology 13(6): e1005510. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 30
Исходные файлы, версии и резервные копии
30 / 44
Оригинал
Копируем экспорт без ручных исправлений в data/raw/.
Производные
Создаём кодом. Ошибки исправляем через правила и журнал решений.
Целостность
Храним имя, размер, SHA-256 и версию набора в манифесте.
Резервирование
Держим отдельную копию и иногда проверяем восстановление.
Notes: Сохранность оригиналов и воспроизводимость преобразования решают разные задачи. Хеш проверяет идентичность байтов относительно эталона, но не подтверждает научную корректность. Отдельная резервная копия нужна даже при использовании Git. Полезно проверять возможность восстановления, а не только наличие копии.
Источники:
Wilson G. et al. (2017). Good enough practices in scientific computing. PLoS Computational Biology 13(6): e1005510. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 31
Воспроизводимый notebook
31 / 44
Порядок | Содержание notebook
1 | Вопрос, дизайн и единица анализа
2 | Импорты, пути, параметры и версии
3 | Загрузка, проверка схемы и преобразования
4 | Анализ, графики и пояснение решений
5 | Вывод, ограничения и экспорт результатов
Человек должен понять, почему код делает именно это.
Notes: Notebook сочетает код с объяснением решения. Для преподавания достаточно одного линейного notebook, который выполняется сверху вниз. Повторяющиеся функции постепенно выносят в src. В начале формулируют вопрос и единицу анализа, в конце явно называют число независимых единиц и ограничения.
Источники:
JupyterLab. Commands. Restart Kernel and Run All Cells. https://jupyterlab.readthedocs.io/en/v4.5.x/user/commands.html
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 32
Проверка notebook с чистого запуска
32 / 44
Restart Kernel and Run All Cells
В памяти
Переменная могла остаться от удалённой ячейки.
На диске
Готовый processed.csv мог скрывать пропущенный этап.
Проверка
Новая сессия и чистая копия проекта с исходными данными.
Ожидаемый результат: весь расчёт проходит в заданном порядке.
Notes: Сохранённый результат ячейки может не соответствовать коду, который виден в notebook сейчас. Перезапуск ядра удаляет переменные из памяти, после чего выполнение всех ячеек проверяет линейный порядок. Но Restart & Run All не выявляет все внешние зависимости: нужен ещё запуск в чистой копии проекта и подходящей среде.
Источники:
JupyterLab. Commands. Restart Kernel and Run All Cells. https://jupyterlab.readthedocs.io/en/v4.5.x/user/commands.html
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 33
Среда, пути и случайность
33 / 44
python --version
python -m pip freeze > requirements.txt
python -m pip install -r requirements.txt
from pathlib import Path
import numpy as np
ROOT = Path.cwd() # запуск из корня проекта
rng = np.random.default_rng(2026)
В README указываем рабочую папку. Для чисел задаём разумный допуск.
Notes: Фиксация пакетов облегчает повторный запуск, но pip freeze не является полным переносимым описанием среды или универсальным lock-файлом. Отдельно записывают Python, ОС и внешние программы. rng нужен только при использовании случайных алгоритмов. Фиксированное зерно не гарантирует побитовую идентичность на другом оборудовании или с другими версиями библиотек.
Источники:
pip freeze, official documentation. https://pip.pypa.io/en/stable/cli/pip_freeze/
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 34
Git: первый снимок проекта
34 / 44
git init
git config user.name "Имя Фамилия"
git config user.email "your.name@example.org"
git status
git add README.md requirements.txt .gitignore
git add src/ notebooks/ metadata/
git commit -m "Describe experiment and import data"
Commit сохраняет выбранное состояние файлов и сообщение о его смысле.
Notes: Git сохраняет версии выбранных файлов в локальном репозитории. Команды выполняют в корне проекта после установки Git. Имя и email пользователь задаёт своими значениями; локальные настройки без --global относятся к этому репозиторию. add выбирает содержимое следующего снимка, commit создаёт снимок. Перед этим надо создать .gitignore из следующего блока лекции.
Источники:
Pro Git, 2.2. Recording Changes to the Repository. https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Recording-Changes-to-the-Repository
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 35
Git: просмотр изменений и истории
35 / 44
git status
git diff
git add src/prepare.py
git diff --staged
git commit -m "Convert sample mass from mg to kg"
git log --oneline
Один commit описывает одну законченную правку.
Сообщение помогает понять причину изменения через несколько месяцев.
Notes: git diff показывает ещё не добавленные изменения, git diff --staged показывает содержимое предстоящего commit относительно последнего commit. После просмотра изменения фиксируют. История не объясняет смысл правки без хорошего сообщения. Пример корректировки преобразования единиц должен сопровождаться пояснением того, какие результаты изменились.
Источники:
Pro Git, 2.2. Recording Changes to the Repository. https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Recording-Changes-to-the-Repository
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 36
Фиксация версии для отчёта или статьи
36 / 44
git status
git tag -a paper-v1 -m "Data and analysis for report"
git rev-parse HEAD
Перед тегом все изменения должны быть зафиксированы в commit.
Пример .gitignore
.venv/
.ipynb_checkpoints/
__pycache__/
data/raw/
Крупные исходники храним
отдельно с версией и хешами.
Git хранит историю.
Резервные копии нужны отдельно.
Notes: Аннотированный тег даёт читаемое имя выбранному commit. Для воспроизводимости записывают также полный commit hash, идентификатор версии данных и хеши исходников. Теги технически можно перемещать, поэтому политика проекта должна запрещать менять опубликованные теги. Здесь большие raw-файлы находятся вне Git, но имеют отдельное версионируемое хранилище. .gitignore действует на неотслеживаемые файлы, не удаляя уже сохранённые из истории.
Источники:
Pro Git, 2.6. Tagging. https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Tagging
Pro Git, 2.2. Recording Changes to the Repository. https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Recording-Changes-to-the-Repository
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 37
Происхождение данных
37 / 44
Вход | Действие | Выход
run_01.csv и реестр образцов | prepare.py версия commit | measurements.csv
measurements.csv и qc_log.csv | analysis.ipynb параметры анализа | batch_summary.csv
batch_summary.csv | Построение рисунка с теми же правилами | fig_02.svg
Для каждого перехода нужны версия, параметры, дата и ответственный.
Notes: Provenance описывает происхождение цифровых объектов: какие входы использованы, какое действие выполнено и кто за него отвечает. Для маленького проекта достаточно понятной таблицы или манифеста. Не требуется изучать синтаксис стандарта PROV. Важна возможность пройти путь обратно от вывода к исходнику.
Источники:
W3C (2013). PROV Model Primer. https://www.w3.org/TR/prov-primer/
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 38
Связь результата с журналом и публикацией
38 / 44
Объект | Что связываем
Запись журнала LAB-2026-041 | Протокол v2, B001–B006, исходные файлы
Рисунок 2 | batch_summary.csv, n = 3 на режим, исключения
Версия анализа | Commit hash, tag paper-v1, среда и параметры
Публикация набора | Постоянный идентификатор и точная версия
Подпись рисунка объясняет точки и интервалы. Манифест хранит путь расчёта.
Notes: На рисунке может быть много точек, но связь с данными должна оставаться однозначной. В журнале удобно иметь запись протокола и список batch_id/sample_id. В манифесте рисунка указывают источник, версию кода, параметры, исключения и единицу анализа. DOI присваивает репозиторий реальному опубликованному объекту; учебный пример не содержит вымышленного DOI.
Источники:
W3C (2013). PROV Model Primer. https://www.w3.org/TR/prov-primer/
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 39
FAIR: принципы работы с данными
39 / 44
Принцип | Практическое действие
Findable / находимые | Постоянный ID, описание и индексируемый репозиторий
Accessible / доступные | Понятный способ получения и условия доступа
Interoperable / совместимые | Явная схема, единицы и общие словари
Reusable / пригодные к повторному использованию | Происхождение, протокол, качество и условия использования
FAIR допускает ограниченный доступ по прозрачным правилам.
Notes: FAIR сформулированы для улучшения обнаружения и повторного использования данных людьми и машинами. Accessible допускает аутентификацию и авторизацию. Поэтому FAIR не означает обязательную открытость всех данных. Формат CSV сам по себе также не делает набор FAIR.
Источники:
Wilkinson M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 40
ELN и LIMS: разные задачи, общие связи
40 / 44
ELN: электронный журнал. LIMS: управление лабораторной информацией.
 | ELN | LIMS
Основной вопрос | Что и зачем делали? | Где образец и каков статус обработки?
Типичные записи | Протокол, наблюдения, отклонения, выводы | Реестр, маршруты, статусы, результаты
Общие элементы | ID объектов, файлы, автор и время | Связи, история, права доступа
Журнал, система учёта и файлы связываются устойчивыми идентификаторами.
Notes: ELN: Electronic Laboratory Notebook, электронный лабораторный журнал. LIMS: Laboratory Information Management System, система управления лабораторной информацией. Это функциональные акценты, а не строгая непересекающаяся классификация: реальные продукты нередко совмещают роли. На занятии изучаем принципы записей, идентификаторов и связей, без освоения корпоративных систем.
Источники:
Institutional ELN/LIMS deployment: Highly customizable ELN/LIMS platform as a cornerstone of digital transformation for life sciences research institutes (2020). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7054672/
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 41
Мини-проект на собственных данных
41 / 44
Дизайн
Назвать единицу анализа и описать независимые и технические повторы.
Подготовка
Собрать tidy-таблицу, реестр ID и журнал решений о качестве.
Описание
Добавить словарь и паспорт с единицами и происхождением.
Результат
Получить рисунок через notebook и зафиксировать версию проекта.
Notes: Задание можно выполнить на материале научной работы или близком учебном наборе. Объём небольшой: одна исследовательская задача и один итоговый рисунок или таблица. Если исходники нельзя распространять, используйте разрешённый обезличенный фрагмент либо синтетический пример и честно опишите ограничение. На защиту удобно принести версию проекта с тегом.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 42
Проверка проекта перед передачей
42 / 44
Проверяем | Критерий готовности
Единица и повторы | Понятно, что означает n
Числа и статусы | Есть единицы, правила NA, LOD и QC
Происхождение | Любую строку можно связать с исходником
Повторный запуск | Новая сессия создаёт итоговые файлы
Версия | Известны данные, commit и среда
Передача | Другой человек проходит шаги README
Финальная проверка: коллега воспроизводит один рисунок без помощи автора.
Notes: Формат взаимной проверки: студент передаёт проект однокурснику, который выполняет README, не задавая вопросов автору. Оцениваем объяснимость схемы, сохранность первичных данных, правильность единицы анализа и повторный запуск. Для обсуждения можно попросить найти один результат и восстановить его происхождение до записи лабораторного журнала.
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 43
Источники: эксперимент и данные
43 / 44
Lazic et al., 2018. What exactly is N?
Независимая единица и псевдорепликация
NASEM, 2019. Reproducibility and Replicability in Science
Терминология воспроизводимости
BIPM. SI Brochure, 9th ed., v4.01
Величины, единицы и правила записи
Eurachem, 2025. The Fitness for Purpose of Analytical Methods
Пределы обнаружения и количественного определения
Wickham, 2014. Tidy Data
Организация прямоугольных таблиц
Notes: Источники для углубления. Подробные ссылки также приведены в заметках к тематическим слайдам. Материал пересказан, прямые цитаты не используются. Числовые примеры являются авторскими учебными примерами.
Источники:
Lazic S. E., Clarke-Williams C. J., Munafò M. R. (2018). What exactly is N in cell culture and animal experiments? PLoS Biology 16(4): e2005282. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2005282
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2019). Reproducibility and Replicability in Science. https://doi.org/10.17226/25303
BIPM. The International System of Units (SI), 9th edition, version 4.01, June 2026. https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf
Eurachem (2025). The Fitness for Purpose of Analytical Methods, 3rd edition. Section 5.3, LOD and LOQ. https://www.eurachem.org/index.php/3-publications/guides/144-gdmv2014
Wickham H. (2014). Tidy Data. Journal of Statistical Software 59(10). https://doi.org/10.18637/jss.v059.i10
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.

## Slide 44
Источники: воспроизводимый проект
44 / 44
Wilson et al., 2017. Good enough practices in scientific computing
Организация небольшого научного проекта
pandas, JupyterLab и Pro Git
Официальная документация используемых инструментов
Wilkinson et al., 2016. The FAIR Guiding Principles
Находимость, доступность и повторное использование
W3C, 2013. PROV Model Primer
Описание происхождения цифровых объектов
Institutional ELN/LIMS deployment, 2020
Роли электронного журнала и лабораторного учёта
Notes: Ссылки на документацию pandas.read_csv и pandas.melt находятся в заметках к слайдам 22–23. JupyterLab Commands: https://jupyterlab.readthedocs.io/en/v4.5.x/user/commands.html . pip freeze: https://pip.pypa.io/en/stable/cli/pip_freeze/ . pandas.merge: https://pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.merge.html .
Источники:
Wilson G. et al. (2017). Good enough practices in scientific computing. PLoS Computational Biology 13(6): e1005510. https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510
Wilkinson M. D. et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3, 160018. https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
Pro Git, 2.2. Recording Changes to the Repository. https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Recording-Changes-to-the-Repository
Pro Git, 2.6. Tagging. https://git-scm.com/book/en/v2/Git-Basics-Tagging
W3C (2013). PROV Model Primer. https://www.w3.org/TR/prov-primer/
Institutional ELN/LIMS deployment: Highly customizable ELN/LIMS platform as a cornerstone of digital transformation for life sciences research institutes (2020). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7054672/
Все числовые примеры, обозначения образцов и версии в примерах условные.